竞 价 文 件

项目编号：FJLQ-WJ-20230012-1

项目名称：福清监狱监舍铁床架翻新喷漆采购项目

采 购 人：福建省福清监狱

福建立勤项目管理有限公司

2023年5月

目   录

第一章  竞价邀请	3

第二章  竞价内容及要求	5

第三章  竞价须知	11

第四章  响应文件格式	15

第五章  采购合同（参考格式）	35

关于网上竞价报名、竞价流程：（未按以下流程操作的，将导致竞价无效。） 第一步（网竞平台注册）：请各潜在供应商登录【福建立勤项目管理有限公司网站（http://www. fjlqzb.com/）】首页进行供应商注册（上传最新的营业执照及法定代表人身份证，复印件须加盖公章）。 第二步（网竞平台报名）：注册审核通过后，供应商登录网竞平台针对该项目报名，按要求上传响应文件（第一册：资格、技术、商务册）扫描件。 第三步（网竞平台竞价）：待项目报名审核通过后，供应商在规定的竞价时间内登录网竞平台供应商后台（竞价大厅）针对该项目进行竞价。 提醒：供应商若需对项目进行咨询或注册、报名审核，请于工作日的8:30-12:00，14:30-17:30联系项目负责人。

- 第一章  竞价邀请

福建立勤项目管理有限公司受 福建省福清监狱 委托，对 福清监狱监舍铁床架翻新喷漆采购项目 进行网上竞价，现欢迎国内合格的供应商前来参与。

1、项目编号：FJLQ-WJ-20230012-1

2、项目名称：福清监狱监舍铁床架翻新喷漆采购项目

3、项目内容：资格、主要技术、商务要求等详见《竞价内容及要求》。

4、项目报名时间及方式：2023年5月23日至2023年5月30日17:30（北京时间）。请潜在供应商前往福建立勤项目管理有限公司网站针对该项目报名并在我司官网本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件。

潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内进行报名，且供应商名称应与竞价时的名称一致，代理机构不接受未报名的供应商参与竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如有）。

5、竞价响应文件上传时间及方式：2023年5月23日至2023年5月30日17:30（北京时间）。请潜在供应商登陆福建立勤项目管理有限公司网站竞价系统针对该项目上传电子竞价响应文件（第一册：资格、技术、商务册）。

6、竞价时间：2023年5月31日14:30-15:30（以竞价系统的时间为准）。

7、竞价响应文件的编制及上传（或递交）：

7.1、在竞价系统上传的电子响应文件（第一册）无需体现与竞价报价相关的信息，否则由此造成的价格泄露，代理机构概不承担责任。上传的电子响应文件（第一册）应包含竞价文件要求的所有资格、技术、商务材料（无需包含报价内容），封面标明“正本”，逐页盖章，扫描成电子档pdf或文件夹压缩包RAR上传。此上传文件具有法律效力。

7.2、供应商的最终报价以网竞平台竞价大厅的价格为准。纸质竞价响应文件（第二册：报价册）应包含所有报价内容，报价金额应与网竞平台竞价大厅的所报价格一致，否则报价无效，于领取成交通知书时递交。纸质响应文件（第二册）正本一套、副本三套，用A4幅面纸张打印，装订成册，逐页盖章，封面加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样，副本可用正本的复印件，如有不一致，以正本为准。未按此规定编制的，视为未实质性响应竞价文件要求，报价无效。

8、竞价系统网址：福建立勤项目管理有限公司网站（http：//www.fjlqzb.com），竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价和文件的时间，以免造成不必要的损失。

9、有关本项目竞价的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将在相关网站【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、福建立勤项目管理有限公司网站（www.fjlqzb.com）】上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、采购单位联系方式：

采购单位：福建省福清监狱

联系地址：福清市镜洋镇北张口

联 系 人：沈警官

联系电话：0591-85325937

11、代理机构联系方式：

招标代理机构：福建立勤项目管理有限公司

联系地址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101

联 系 人：张静、林涵萱、林翔

联系电话：0591-63037998

公司网站：http://www.fjlqzb.com

公司邮箱：fjlqzb888@126.com

12、递交竞价保证金及缴纳代理服务费账户信息：

开户名：福建立勤项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行

账  号：1402 0232 0960 0058 290

- 第二章  竞价内容及要求

一、竞价内容一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（元） | 是否进口 | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福清监狱监舍铁床架翻新喷漆采购项目 | 1项 | 96000 | 否 | 1800 |
| 报价要求： （1）下浮率与报价：本项目按统一的“下浮率”进行报价（单价和总价的下浮率一致，所有品目产品的下浮率一致），因网竞系统无法填报“下浮率”，只能填写金额，因此各供应商在网竞系统上应填写下浮后的报价总价作为本项目的价格评审及下浮率计算使用（报价总价“四舍五入”保留至小数点后两位，以“元”为单位）。 （2）计算公式如下：报价总价=项目预算金额×（1-报价下浮率）。例：本项目预算金额为96000元，下浮率为10.00%，则投标报价96000×（1-10.00%）=86400元。则供应商应在网竞系统的竞价大厅填入报价总价为86400元。 （3）本项目供应商的报价总价不作为合同执行价格，评审时报价只作为获取按实结算的下浮率依据，不作为实际结算的合同金额。合同按实结算，但合同总额不超过项目预算价96000元。 |  |  |  |  |  |

二、竞价基本要求

1、本次以人民币竞价，竞价报价须包含货物的制造、包装、运输、装卸、售后、保险、发票、税金等一切费用。

2、本次采购项目的内容及最高限价详见上表，报价应包含单价和总价，单价及总价超出最高限价的，按无效报价处理。

3、每个供应商在竞价时限内可进行多轮报价，每次报价均不得高于自身上一轮报价，以网竞系统生成的最终报价为准。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

4、竞价保证金：金额详见上表，供应商应以银行转账等公对公（非现金）形式向我司提交竞价保证金，并保证于报名截止时间之前到达我司指定账户上，我司将以开户银行提供的竞价保证金到账时间为依据进行确认。不接受未按以上要求提交竞价保证金的供应商参与竞价。（请在保证金转账单上注明“FJLQ-WJ-20230012-1保证金”等有关项目信息的类似字样。）

5、代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书前，按成交总金额1.5%的标准以转账的方式向代理机构缴纳代理服务费。

6、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人可携带纸质竞价响应文件（编制方法见《竞价邀请》第7点）至代理机构领取成交通知书。

7、无论竞价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参与竞价过程产生的全部有关费用。

8、本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品报价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

三、竞价资格条件

1、遵守中国和福建省的有关法律、法规和规章的规定，有能力提供本项目所述货物、服务或工程的法人、其他组织均可能成为合格的供应商，提供合格有效的营业执照。

2、供应商竞价承诺书。

3、供应商的资格声明。

4、供应商提供授权委托书原件，若法定代表人（或负责人）直接参与竞价，可不提供此件。供应商提供法定代表人（或负责人或经营者）和授权代表身份证（正、反面）。【注：法定代表人（或负责人）指营业执照上的法定代表人（或负责人），下同。】

5、供应商提供法定代表人（或负责人）和授权代表身份证（正、反面）。

6、供应商提供财务状况报告。注：（1）成立年限满1年及以上的供应商，提供会计师事务所出具的经审计的2021年度或2022年度的完整的年度财务报告。（2）成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报表或该半年度的半年度财务报表（至少应包含利润表、负债表、现金流量表）。

7、供应商提供竞价截止时间前六个月（不含竞价当月）内任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供证明文件。

资格条件6、7项说明：(1)供应商在响应文件中可自行选择是否提供资格承诺函，若按格式内容要求提供资格承诺函，无需在响应文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料，采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依法追究相关的法律责任。（2）若不提供本承诺函的，应按竞价文件要求提供相应的证明材料。（3）供应商可刪减承诺事项，如刪去承诺第 1 项的，则应按竞价文件要求提供财务状况报告。

8、供应商提供参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”指200万元以上的罚款）等行政处罚。

9、供应商可自主在本项目竞价公告发布之日起至响应文件提交截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，供应商提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图），最终以评审当天查询的情况为准。注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

10、供应商具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供证明材料或声明函。

11、本次采购产品如属强制3C认证的，供应商须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟），或在响应文件中提供3C认证证书复印件。

12、供应商及其报价货物、服务或工程的经营活动（包含：生产、销售、运输、安装及维修、售后等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可并提供相关证明材料。

13、本项目不接受联合体报价。

注：以上相关资质证明文件均应合格有效，其复印件应是最新、清晰、加盖公章的，原件备查。

四、技术（服务）要求

1、项目概况：本项目为福清监狱监舍铁床架翻新喷漆采购项目，须对2000副铁床架进行翻新喷漆，需要采购2台空压机及喷枪设备和油漆等耗材。本项目无需提供翻新喷漆服务，仅需购买翻新喷漆所需设备及耗材，并分批次供货。

2、铁床架翻新喷漆材料参数要求及报价限价清单：

| 品目号 | 品名 | 数量 | 技术参数要求 | 品目单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 2台 | 工作压力：≥0.8Mpa； 转速：≥1030r/min； 排量：≥0.25 m³/min； 功率：≥2.2kw； 额定电压：≥220v； 额定容积：≥70L； 规格：≤1000mm*380mm*780mm。 | 1350 元/台 |
| 2 | 喷枪 | 4把 | 材质：铝合金； 输出压力：≥0.02 MPa； 喷射流量：≥290 L/min； 最佳喷射距离：≥210mm； 喷射宽度：≥210mm； 整机重量：≤0.5kg； 适合容量：≥15ml； 喷涂适用范围尺寸：≥110cm； 外形尺寸：≤110cm。 | 280 元/把 |
| 3 | 刷子 | 若干 （把） | 羊毛刷头、木材质刷柄； 规格：≥10cm*6cm。 | 4 元/把 |
| 4 | 聚氨酯面漆 | 若干 （公斤） | 搅拌后呈均匀状态、无硬块； 干燥时间：表干≤6H，实干≤20H（符合GB/T 1728-2020标准“甲、乙法”）； 耐磨性：≤0.030G（符合GB/T 22374-2018标准第“6.3.7”的内容)； 耐化学性：包括耐碱性、酸性、油性，不起泡，不剥落，不变色； 铅笔硬度：≥2H（符合GB/T 6739-2006标准)； 须提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（原件备查）。 | 38.5 元/公斤 |
| 5 | 环氧富锌底漆 | 若干 （公斤） | 漆膜细度：≥90um（符合GB/T 1724-2019标准)； 干膜锌粉含量：30（符合GB/T 1725-2007标准)； 干燥时间：表干≤2H，实干≤24H； 柔韧性：≥1mm； 抗冲击性：≥50kg.cm； 附着力：≥5； 须提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件（原件备查）。 | 22.5 元/公斤 |
| 6 | 专用稀释剂 | 若干 （公斤） | 色度：≥10； 密度：0.791-0.793； 高锰酸钾实验：≥50； 蒸发残渣：≥0.001； 硫酸洗涤实验：≥50。 | 13 元/公斤 |
| 7 | 砂纸 | 若干 （片） | 目数：≥150目； 规格：≥23cm*28cm。 | 1 元/片 |

五、商务要求

1、交货地点：福建省福州市镜洋镇北张口。

2、交货时间：成交通知书发出之日起20日内签订合同，合同签订后20个工作日交货，其中：油漆耗材按照需求方提供的送货数量和标准油漆色卡供货。每批次供货时，均需提供产品检验合格证书。

3、付款方式与条件：分批次下单，每批次按照采购方的实际采购数量据实结算，经验收合格后，凭验收凭证及全额正规发票等材料以转账方式支付100%价款。

4、履约保证金：成交通知书发出之日起5日内成交人应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，该履约保证金在合同约定的全部事项（含质保期壹年）履行完毕且双方无未了事宜后，予以无息退还。

5、验收标准：按照国家相关行业标准进行验收。

6、售后服务要求：设备或材料按照国家“三包”标准进行保修，至少应保证壹年免费质保，质量免费保修期自实际交货并验收合格之日起计算。

7、其他要求：若本项目相关标准遇国家重新修订，自新标准实行之日起采用新标准执行。其他未尽事宜在合同中约定。

六、其他要求

1、除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、供应商提供产品（或服务）的技术性能（或服务要求）必须符合或优于竞价文件的要求，否则报价无效。

3、供应商应完全响应竞价文件要求，有任何负偏离应明确阐述，未作说明项视为满足竞价文件要求；要求提供证明材料的须提供证明材料，否则视为不满足要求。

4、供应商须详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，并自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、若竞价文件对品牌、型号规格、功能要求或服务内容有明确要求的，在响应文件及竞价系统中也须明确，否则报价无效。

- 第三章  竞价须知

1、一个供应商只能提交一个响应文件（除竞价文件另有要求外）。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、各供应商的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

供应商为本项目提供的货物（含附件、备品备件）、服务、工程，须为原厂原包装，通过合法渠道获得。供应商须保障采购人在使用该货物（服务、工程）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失，并承担相应的经济和法律责任。

3、供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改竞价公告（如有）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。同意提供按照代理机构或采购人可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价，否则竞价无效。

4、供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购相关法规，若供应商违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，且其竞价保证金不予退还。

5、响应文件应用中文书写。竞价文件中载明要求提供的证明文件，如原件属于非中文描述的，供应商必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

除非另有规定或许可，本项目竞价使用货币为人民币。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

6、竞价报价偏差

6.1重大偏差

（1）响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字；

（2）不符合技术服务要求和商务要求；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

6.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

对存在细微偏差的供应商要求其予以补正。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定，超过3个的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不予推荐为成交候选人。

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误内容或者以上存在细微偏差的供应商，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（或负责人）或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7、最终有效报价确认办法

7.1竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价，按竞价大厅价格由低到高顺序排序推荐三名成交候选人（报价相同者以时间先后顺序确定），第一成交候选人确定为成交人。

成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同、或不按照竞价文件要求提交履约保证金（若有）、或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照推荐的成交候选人名单排序次序依次确定其他成交候选人为成交人，并与之签订合同，也可以重新组织采购。成交人自行承担由此造成的一切经济损失（不限于成交差价）和法律责任。

7.2算术错误将按以下方法更正：

（1）供应商提交的纸质报价与在竞价平台提交的报价不一致的，以供应商在竞价平台提交的报价为准；

（2）报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

8、竞价保证金

8.1未成交的供应商，竞价保证金在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还。

8.2成交人支付所有代理服务费并签订合同（采购人如有要求成交人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内予以无息退还竞价保证金。

8.3成交人在竞价截止时间后，要求撤回或自愿放弃成交资格、不按规定签订采购合同或提供不实证明材料的，其保证金不予退还，且采购人保留追究其法律责任的权利。

8.4成交人不按规定支付代理服务费，其保证金不予退还，且取消其成交资格。

8.5其他法律法规规定的不予退还的情形。

8.6竞价保证金退还事宜：成交人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com），或将合同原件（或加盖公章及骑缝章的复印件）及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）送至或邮寄至我司。否则由此造成竞价保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。

9、网上竞价公告期满，若无三个（含）以上的有效供应商参与报价，或参与竞价的供应商报价不符合规定的，网上竞价无效。

10、供应商网竞平台注册审核通过、网竞平台报名和响应文件审核通过、网竞平台报价最低，均不作为供应商最终成交的保证。供应商的报价明显低于其他通过审查的合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

供应商必须对其竞价响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。竞价前或竞价结束后在响应文件审核过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供不实资料或响应的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供不实材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人和代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并承担相应责任。

11、签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的响应文件作实质性修改。采购合同签订或履行过程中，采购人有权增加或减少与合同标的相同的货物、服务或工程，但追加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权不予退还竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

- 第四章  响应文件格式

说明：《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式，供应商应参照这些格式文件制作响应文件，格式要求与前面章节内容描述不一致的，以前面章节内容描述为准；竞价文件要求供应商提供，而未提供格式文件的，请供应商根据行业特点进行制作并提交，但不得实质性修改响应文件格式。

响 应 文 件

（第一册：资格、技术、商务册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     电子邮箱：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建省福清监狱、福建立勤项目管理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方正式授权本签字代表（全名、职务）代表我方（供应商名称）提交响应文件（第一册）正本一套、副本三套。

以       方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2. 我方保证遵守竞价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3. 我方将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4. 我方同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本竞价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：         电子邮箱：

供应商代表：

日  期：    年   月   日

供应商资格声明

致：福建省福清监狱、福建立勤项目管理有限公司

根据贵方为          项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方愿意参加竞价，提供竞价文件《竞价内容及要求》中规定的  （合同包/品目号）  ，并保证提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

我方作为供应商保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

特此声明。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

营业执照副本

致：福建省福清监狱、福建立勤项目管理有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方营业执照复印件、由                           (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                             (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

授 权 书

致：福建省福清监狱、福建立勤项目管理有限公司

我方的法定代表人（或负责人）（填写“法定代表人（或负责人）全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：       ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、澄清、谈判、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人（或负责人）：             联系方式：

供应商代表：             联系方式：

授权方

供应商（全称并加盖单位公章）：

法定代表人（或负责人）（盖章或手签）：

接受授权方

供应商代表：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人（或负责人）、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

资格承诺函

致：福建省福清监狱、福建立勤项目管理有限公司

我单位参与                          项目（项目编号：          ）项目的竞价活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合竞价文件资格条件要求的财务状况报告。

2.我单位具有符合竞价文件资格条件要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合竞价文件资格条件要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按竞价文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按竞价文件要求提供财务状况报告。

财务状况报告

注：

（1）成立年限满1年及以上的供应商，提供会计师事务所出具的经审计的2021年度或2022年度的完整的年度财务报告。

（2）成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报表或该半年度的半年度财务报表（至少应包含利润表、负债表、现金流量表）。

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

提供竞价截止时间前六个月（不含竞价当月）内任一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供证明文件。

参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建省福清监狱、福建立勤项目管理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

信用信息查询记录

（1）供应商可在本项目竞价公告发布之日起至响应文件提交截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“供应商提供的查询结果”），供应商提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。供应商针对以上“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应文件无效（竞价文件中若有其他相关规定与此条款规定不一致的，以此条款规定为准）。

（2）信用记录的审查：①代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录（以下简称：“查询结果”）。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。②因上述网站原因导致无法查询供应商信用记录的（代理机构将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后一并存档），视为查询结果未存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单、不良行为记录等。

具备履行合同所必需设备和专业技术能力的证明材料或声明函

致：福建省福清监狱、福建立勤项目管理有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

备注：

1、竞价文件未要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商应至少提供本声明函。

2、竞价文件要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商须另列提供。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

技术（服务）和商务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

请供应商按照不低于竞价文件中《竞价内容及要求》的技术（服务）要求和商务要求的内容进行逐条响应并书面承诺，表现形式自拟（不限于文字、图表等）。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、供应商认为其他须提供的材料

4、编制响应文件时若本节无内容可删除

代理服务费承诺书

致：福建立勤项目管理有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）招标活动中如获成交，我们保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以转账形式向贵方交纳代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。

特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：

地址：

电话：

供应商代表：

日期：

退回保证金说明函

致：福建立勤项目管理有限公司

我方参与             （项目编号：           ）的竞价，以 转帐 形式于    年    月    日提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1.开户名：

2.开户行：

3.帐  号：

（若提交保证金的账户发生变更，还须提供变更证明。）

供应商名称（加盖公章）：

供应商代表：_______________

电话/手机：___________________

日    期：      年    月   日

附：竞价保证金缴交凭证

竞价保证金退还事宜：（编制响应文件时本段可删除） 1、未成交的供应商，竞价保证金在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还。 2、成交人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com），或将合同原件（或加盖公章及骑缝章的复印件）及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）送至或邮寄至我司。否则由此造成竞价保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。

响 应 文 件

（第二册：报价册）

项目编号：

项目名称：

合同包号：

供应商名称 ：

通讯地址：

联系电话：                     电子邮箱：

供应商代表：                   手机：

日  期 ：     年  月  日

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 品牌/型号（规格） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1批 | 下浮率 % |
| 合同包总价 |  | 人民币 （￥ ） |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

竞价系统报价须知：（编制响应文件时本段须删除） 1、项目报名审核通过的供应商，在规定的竞价时间内登录竞价大厅，报价时无需上传任何文件，仅需在竞价系统相关栏目（报价、品牌、备注）中输入相关内容。 2、“报价、品牌、备注”栏填写要求： （1）“报价”栏：按照竞价大厅所示的合同包或品目号内容填写合同包或品目号内容的总价（经下浮率换算后的合同包总报价）； （2）“品牌”栏：按实填写品牌名称，若有多项，可填写主要几个品牌等。 （3）“备注”栏：填写下浮率。 ★3、竞价大厅中填写的内容即为成交内容，应与响应文件（第一册）的品牌、型号、主要技术服务内容一致，与响应文件（第二册）的总价及分项内容一致，否则竞价无效。

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 品目号 | 品目名称 | 品牌/型号（规格） | 数量 | 品目单价（元） | 品目合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价 |  |  | 人民币 （￥ ） |  |  |  |

注：

1．此表总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 此表应包含所有品目号内容，逐一对各品目进行报价。

3. 供应商可根据实际情况编制此表，若无内容可删除。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表：

日期：

- 第五章  采购合同（参考格式）

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交人应结合竞价文件和响应文件内容进行签订，不得实质性改变以上文件约定内容；未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为       的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：               元（￥     ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照竞价文件规定填写）。

9、合同有效期（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                  乙方：

住所：                  住所：

法定代表人（或负责人）：          法定代表人（或负责人）：

委托代理人：               委托代理人：

联系方法：                联系方法：

开户银行：                开户银行：

账号：                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日