## 工程量清单
福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
| (签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2023-10-12 | 审核时间:

## 总说明
总说明
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 | 第1页 共1页

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
2 | 暂列金
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 单项工程 暂列金 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 配电箱AW1 | 台 | 5
2 | 030404017002 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 配电箱AW2 | 台 | 6
3 | 030411003001 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 MR-150×75 | m | 304.76
4 | 030411003002 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 MR-200×100 | m | 80
5 | 030411003003 | 桥架 | (1)钢制桥架安装 MR-400×200 | m | 150
6 | 030413001002 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 453.21
7 | 030411001001 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构明配 公称直径≤15mm) | m | 2452.31
8 | 030411001002 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤15mm) | m | 1482.21
9 | 030411001003 | 配管 | (1)金属软管DN15 | m | 493.5
10 | 030413001001 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 291.82
11 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 248.88
12 | 030411004001 | 配线 | (1)穿照明线 NH-BV-2.5 | m | 13221.36
13 | 030411004002 | 配线 | (1)线槽配线 NH-BV-2.5 | m | 5447.52
14 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1.0KV-4×16+1×10 五芯电力电缆敷设 | m | 966.11
15 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1.0KV-4X95+1X50 五芯电力电缆敷设 | m | 512.5
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 24
17 | 030414008001 | 母线 | (1)铝合金外壳母线槽 五线80A | 段 | 1216.17
18 | 030404035001 | 插座 | (1)带保护接点暗装插座 | 个 | 314
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 030404035002 | 插座 | (1)带漏电保护三相插座：带16A 3p+n漏电保护开关 | 个 | 738
20 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:带漏电保护单相插座 10A | 个 | 1464
21 | 030404035003 | 插座 | (1)专机用大功率插座：32A/220V航空插座/含插头，带32A | 个 | 162
22 | 030412002001 | 工厂灯 | (1)100W LED工矿灯 | 套 | 845
23 | 030411006001 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 2678
24 | 030411006002 | 接线盒 | (1)灯头盒 | 个 | 845
25 | 030411006003 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) (2)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 142
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 12
27 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)混凝土墙体钻孔(钻孔直径200mm以内) (2)堵洞(公称直径200mm以内) | 个 | 50
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 电气工程
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 暂列金
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建省楚源服饰有限责任公司车间电气桥架改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---